仕 　様　 書

- 件　　名　　　厨房機器の納入設置

- 納入場所　　　社会福祉法人東京援護協会

大泉障害者支援ホーム　調理室・地域交流スペース（喫茶）

東京都練馬区大泉学園町９－４－２

- 納入期限　　　令和3年6月以降発注者の指定する日

なお、当施設は新築物件の為、建物の進捗状況により変更の可能性がある

- 品名数量　　　詳細仕様書、厨房機器リスト表のとおり

- 仕　　様　　　詳細仕様書のとおり

- その他

- 落札業者は、建物の進捗状況に合わせて設計事務所及び建設業者ならびに設備業者と適宜打ち合わせを行うこと

- 納入設置は平面図リストを元に行うが、建築の都合で多少の板金のサイズ変更が発生する可能性があるが現場合わせとして落札業者の負担とする

- 落札業者は、単品図並びに給排水、ガス、電気等の設備墨だし図を作成し提出すること

- 落札業者は、厨房機器の納入に当たっては、発注者と十分調整を行い、配置及び高さ、水平を調整し備え付けるものとする

- 落札業者は、搬入、据付作業においては、安全対策を確実に行うとともに、搬入経路上に必要に応じて養生を施すこと

- 落札業者は、熱調理機器及び高さが1.0ｍを超える機器については、床または壁にアンカーボルト等で固定できるよう補強及び固定金具を備えること、また必要に応じて耐震固定を行うこと

- 厨房機器の運搬・搬入及び据付、試運転調整、検査、現場経費等の費用及び、据付作業に必要な工具、消耗品等は落札業者の負担とする

- 機器への二次側接続工事は、給排水、ガス、電気及び水栓も含み別途とする

- 落札業者は納入後、機器の動作確認、調整を十分に行い、支障なく使用できるようにすること

- 機器の保証期間は納入後1年以上とし、保証書及び取扱説明書を提出すること

- 落札業者は、運搬・搬入及び据付、試運転調整、検査等によって発生した廃材等は全て場外に搬出し、関係法令に従って適切に処分すること

- その他不明な点は、担当者と協議のうえ実施すること

- 担当者

社会福祉法人東京援護協会

大泉障害者支援ホーム　久保田

電話　03-3978-5581　(代表)